BS EN Compression Machines

|  | ADR Touch 2000 BS EN Compression Machine with Digital Readout and Self Centring Platens. Code: 36-3280/01 Attributes: Voltage Supply = 220-240 V 50/60 Hz, Force Capacity, kN = 2000, Maximum Ram Travel mm = 50 mm Standards: EN 12350-6, NF P18-411 |
| --- | --- |

|  | ADR Touch 3000 BS EN Compression Machine with Digital Readout and Self Centring Platens. Code: 36-3320/01 Attributes: Voltage Supply = 220-240 V 50/60 Hz, Force Capacity, kN = 3000, Maximum Ram Travel mm = 50 mm Standards: EN 12350-6, NF P18-411 |
| --- | --- |